**实行强制性产品认证的部分消防产品目录**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **类别** | **产品种类** |
| 1 | 火灾报警产品 | 线型感温火灾探测器 |
| 家用火灾报警产品 |
| 城市消防远程监控产品 |
| 可燃气体报警产品 |
| 2 | 火灾防护产品 | 防火涂料 |
| 防火封堵材料 |
| 耐火电缆槽盒 |
| 阻火抑爆产品 |
| 3 | 建筑耐火构件 | 防火门 |
| 防火玻璃 |
| 防火卷帘 |
| 4 | 消防装备产品 | 消防员个人防护装备 |
| 消防摩托车 |
| 抢险救援产品 |
| 5 | 消防水带 | 消防吸水胶管 |
| 6 | 灭火剂 | 气体灭火剂 |
| A类泡沫灭火剂 |
| 7 | 灭火器 | 手提式灭火器 |
| 推车式灭火器 |
| 简易式灭火器 |
| 8 | 消防给水设备产品 | 车用消防泵 |
| 消防泵组 |
| 室外消火栓 |
| 室内消火栓 |
| 固定消防给水设备 |
| 消防水泵接合器 |
| 消防枪炮 |
| 分水器和集水器 |
| 消防接口 |
| 9 | 喷水灭火产品 | 感温元件 |
| 管道及连接件 |
| 减压阀 |
| 加速器 |
| 末端试水装置 |
| 预作用装置 |
| 自动跟踪定位射流灭火装置 |
| 10 | 泡沫灭火设备产品 | 厨房设备灭火装置 |
| 泡沫喷雾灭火装置 |
| 11 | 气体灭火设备产品 | 高压二氧化碳灭火设备 |
| 低压二氧化碳灭火设备 |
| 卤代烷烃灭火设备 |
| 惰性气体灭火设备 |
| 悬挂式气体灭火装置 |
| 柜式气体灭火装置 |
| 油浸变压器排油注氮灭火装置 |
| 气溶胶灭火装置 |
| 12 | 干粉灭火设备产品 | 干粉灭火设备 |
| 悬挂式干粉灭火装置 |
| 柜式干粉灭火装置 |
| 13 | 消防防烟排烟设备产品 | 防火排烟阀门 |
| 消防排烟风机 |
| 挡烟垂壁 |
| 14 | 避难逃生产品 | 消防应急照明和疏散指示产品 |
| 消防安全标志 |
| 逃生产品 |
| 自救呼吸器 |
| 15 | 消防通信产品 | 火警受理设备 |
| 119火灾报警装置 |
| 消防车辆动态管理装置 |